|  |
| --- |
| Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской областик 2022/2023 учебному году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Но-мер стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. Характеристика образовательной организации Свердловской области** |
| 1 | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И.Чебыкина.(приказ 191-Д ОМС Управление образованием ПГО от 27.07.2020г.)Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц 66 № 001907131Свидетельство о постановке на налоговый учет 66№002038313 |
| 2 | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией Свердловской области (далее – образовательная организация) недвижимого имущества | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление нежилым зданием школы 66 АВ 484230, , приказ ОМС Управление муниципальным имуществом Полевского городского округа от 12.07.2013 №109, кадастровый №66-66-21/105/2006-319, запись в Едином реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним от 16.01.2007 г. №66-66-21/105/2006-320 |
| 3 | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий)  | указать реквизиты | Свидетельство о государственной регистрации права бессрочного (постоянного) пользования землей 66АЕ№298003, Постановление Главы муниципального образования «Город Полевской» №2195 от 31.12.1999 г, кадастровый № 66:59:0102012:148, запись в ЕГР прав на недвижимое имущество от 28.04.2012 г, запись регистрации №66-66-21/660/2012-988 |
| 4 | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | * 1. номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения);
	2. соответствие данных, указанных в лицензии, уставу;
	3. виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг;
	4. дата и номер свидетельства об аккредитации
 | 1) Лицензия 66 Л01 №0006142, на право образовательной деятельности (регистрационный №19402), выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 15.05.2017 г. приказ № 662-ли. 2) Данные указаны в соответствии с Уставом МБОУ ПГО «СОШ №16» имени Заслуженного учителя РСФСР Г.И. Чебыкина. 3) В МБОУ ПГО «СОШ №16» реализуются основные общеобразовательные программы начального и основного общего образования; адаптированные основные общеобразовательные программы начального и общего основного образования для детей с задержкой психического развития, адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с умственной отсталостью, а также дополнительные общеразвивающие программы.4) Свидетельство о государственной аккредитации 66А01 №0001966 от 05.05.2017 г. (регистрационный № 9360), срок действия до 15.03.2024г., приказ о государственной аккредитации МОПО СО от 15.03.2012 №776-ак, приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации от 05.05.2017г №80-га |
| 5 | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить);2) отсутствуют | 1) имеются:основная образовательная программа начального общего образования (с дополнениями и изменениями) (утверждена, приказ от 31.08.2021г. №163-Д)адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья Задержка психического развития 7.2 (с дополнениями и изменениями) (утверждена, приказ от 31.08.2021г. №163-Д)основная образовательная программа основного общего образования (с дополнениями и изменениями) (утверждена, приказ от 31.08.2021г. №163-Д)адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья Задержка психического развития 7.2 (с дополнениями и изменениями) (утверждена, приказ от 31.08.2021г. №163-Д)дополнительные образовательные программы (утверждены, приказ от 31.08.2021г. №163-Д) |
| 6 | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить):когда и кем утверждены;на какой срок; 2) отсутствуют | 1) имеется:утверждена Приказом директора №44-Д-Д от 02.03.2020 г., срок действия - 2020-2025 годы |
| 7 | Наличие плана работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год | 1) наличие;2) когда и кем утвержден | 1) план работы образовательной организации на 2022-2023 учебный год – в стадии разработки2) утверждение планируется в августе на педагогическом совете |
| 8 | Количество объектов (территорий) образовательной организации | 1. всего (единиц);
2. в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие)
 | 1) 12) 13) 0 |
| 9 | Условия работы образовательной организации | * 1. в одну или в две смены (указать);
	2. в первую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них;* 1. во вторую смену обучаются:

количество классов;количество обучающихся в них | 1) в одну смену2) 21 класс, 420 обучающихся3) 0 |
| 10 | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | 1. проектная допустимая численность обучающихся (человек);
2. количество классов по комплектованию;
3. планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек);
4. в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек);
5. наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек)
 | 1) 4502) 21 класс3) 4204) 05) нет |
| 11 | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию:администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;2) по факту: администрация;учителя;воспитатели;мастера производственного обучения;научные работники;медицинские работники;иные работники;3) наличие вакансий (указать) | 1) по штатному расписанию:Администрация – 6Учителя – 46,1Воспитатель – 1,5Иные работники – 23,52) по факту:Администрация – 5Учителя – 30Воспитатель – 0Иные работники: 173) вакансии:Учитель физики Учитель английского языка |
| **Раздел 2. Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса** |
| 12 | Готовность (оборудование, ремонт) систем:1) канализации; 2) отопления;3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акт № 5 приемки в эксплуатацию сетей водоснабжения и канализации на 2022-2023 уч.годАкт №3 приемки в эксплуатацию системы отопления на 2022-2023 уч.год ФИО и должность ответственного лица – Петрова Дарья Петровна, заместитель директора по АХЧ |
| 13 | Оснащенность ученической мебельюв соответствии с нормами и ростовыми группами | соответствует/не соответствует | Соответствует. Учебные кабинеты оснащены ученической мебелью, соответствующей нормам СанПиН и ростовым группам в полном объёме |
| 14 | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы,не обеспеченные в полном объеме учебниками | Все учебные предметы обеспечены учебниками в соответствии с требованиями стандартов в полном объеме (100%). |
| 15 | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями | соответствуют/не соответствуют | Мастерские технического и обслуживающего труда находятся в удовлетворительном состоянии, техническое оснащение соответствует минимальным требованиям. Акт проверки готовности учебных мастерских к новому 2022-2023 учебному году № 11 |
| **Раздел 3. Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации** |
| 16 | Наличие и готовность физкультурного (спортивного) зала |  | Спортивный зал в наличии, находится в удовлетворительном состоянии, к образовательному процессу подготовлен. Акт №8 |
| 17 | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствияна использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Спортивное оборудование и инвентарь для осуществления образовательного процесса имеется, оборудование исправно, соответствует нормам. Акт № 9 проверки готовности спортивного оборудования |
| 18 | Наличие и состояние стадиона (спортивной площадки) |  | Спортивные стадион/площадка в наличии, находятся в удовлетворительном состоянии, к занятиям физической культурой и ОБЖ подготовлены.  |
| 19 | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных (физкультурных) залах | указать реквизиты актов испытаний | Соответствие оборудования ГОСТ Р 52301-2003, 52169-2003, 55664-2013Акт № 9 от 25.07.2022 г. |
| **Раздел 4. Пожарная безопасность образовательной организации** |
| 20 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Предписаний ГУ МЧС России по Свердловской области **– нет*** 1. 0
	2. 0
	3. 0
	4. 0
 |
| 21 | Наличие ответственных лиц по пожарной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 164-Д от 07.09.2020 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность», № 116/1-Д от 05.07.2022 «О внесении изменений в приказ № 164-Д от 07.09.2020 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность» |
| 22 | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательной организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственногов образовательной организации;3) обучение сотрудников ППБ;4) обучение обучающихся ППБ;5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму – да (удостоверение №7926, от 12.02.2021 г.)2) ответственное лицо в организации – специалист в области охраны труда Петрова Д.П., наличие обучения - удостоверение № 8259 от 14.05.2021 г.3) обучение сотрудников ППБ - осуществляется в соответствии с графиком и требованиями4) обучение обучающихся ППБ - осуществляется по плану работы ОО (записи инструктажей ведутся в журнале инструктажей), ответственный за проведение инструктажей заместитель директора по УВР Фильченко М.С.5) Эвакуационные учения проводятся в соответствии с планом по обучению ППБ в МБОУ ПГО «СОШ №16» (периодичность 2 раза в год) |
| 23 | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств;2) наличие журнала учета средств;3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена  | пожаротушения достаточно (31 огнетушитель, 9 ПК)2) журнал учета средств имеется в наличии3) замена произведена 25.03.2020 г., 19.07.2021г |
| 24 | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание и модернизация | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения;2) договор на обслуживание (указать реквизиты);3) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации:наименование программно-аппаратного комплекса;4) договор на обслуживание (указать реквизиты);5) наличие иных систем пожарной автоматики | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (Акт от 26.06.2022 г., ООО «ОКО-Охрана»)2) вывод АПС, системы оповещения осуществлен (договор №52246/С от 14.01.2022)3) Договор на обслуживание № 08/01 от 14.01.20224) Имеется дублирование сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, программно-аппаратный комплекс «ОКО-3-А-01»5) Ответственное лицо – заместитель директора по АХЧ Петрова Д.П. (Приказ № 236-Д от 01.11.2018)6) Иных систем пожарной автоматики - нет |
| 25 | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Да. Пути эвакуации соответствуют требованиям пожарной безопасности |
| 26 | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | да/нет | Да. Технический отчёт измерений сопротивления изоляции (ООО «Защита-93», договор № 32 от 01.04. 2022) |
| 27 | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее;2) наружное | Внутреннее: пожарные краны 9 шт. Акт от 30.04.2021 г. (ООО «Сонар»). Произведена замена 1 пожарного рукава Договор № 11/01 от 14.01.2022 |
| 28 | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службы Российской Федерации (указать реквизиты) | Декларация пожарной безопасности № 65482000-ТО-00417 от 05.02.2021  |
| **Раздел 5. Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия** |
| 29 | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человекапо Свердловской области | 1) предписание/акт (указать реквизиты)2) количество неустраненных нарушений;3) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек;4) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден);5) отчеты об устранении нарушений | Предписание органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области **нет**1) 02) 03) 04) 05) 0 |
| 30 | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты);2) наличие обученного ответственного в образовательной организации;3) обучение сотрудников | 1) да, (личная медицинская книжка, дата обучения - 13.11.2020г.) 2) да, специалист по кадровому делопроизводству Андреева С.А. (приказ №124-Д от 27.07.2022г.)3) 100% |
| 31 | Организация питания обучающихся  | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью;3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания:за счет собственной столовой, по договору на оказание услуги питания (указать реквизиты);договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты);5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся);6) паспортизация пищеблока | 1) в ОО имеется столовая (пищеблок, буфет и обеденный зал, совмещенный с актовым залом) 2) столовая и пищеблок оснащены технологическим оборудованием и мебелью в полном объёме.3) оборудование прошло технический контроль соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (Акт технологического состояния оборудования от 18.07.2022 г.) 4) контракт на организацию горячего питания: 01622000118220016790013 от 18.07.2022г.5) планируемый охват обучающихся горячим питанием: 370 чел. (98%).6) паспортизация пищеблока - паспорт в наличии |
| 32 | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком | наличие/отсутствие, указать даты | Проходит согласно установленного графика (Акт № б/н от 01.06.2022) |
| 33 | Наличие установки фильтрови ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды | наличие/отсутствие | отсутствует |
| 34 | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций)  | указать реквизиты | Акт технического состояния вентиляции и очистки вентиляционных каналов от 20.07.2021 (ООО «Сонар») |
| 35 | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать);2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты);3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) имеется в наличии2) Медицинское сопровождение осуществляет ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», лицензия на право медицинской деятельности №ЛО-66-01-004588 от 24.03.2017 г. 3) да (фельдшер) |
| 36 | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол лабораторных испытаний питьевой воды № 17903 от 19.07.2022, № 18236 от 22.07.2022 |
| **Раздел 6. Реализация мер по предупреждению распространения COVID-19** |
| 37 | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха | наличие/отсутствие | 1) Лампа ОБН – 2 шт.2) Бактерицидный облучатель -2 шт.3) Рециркулятор бактерицидный (РБ 2\*15) – 45 шт. |
| 38 | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков (дозаторов) при входев образовательную организацию, помещение для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | наличие/отсутствие (2 дозатора на каждую входную группу и 2 дозатора на входв обеденную зону) | В наличии 31 дозатор  |
| 39 | Обеспечение использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток | наличие/отсутствие | В наличии одноразовые маски 600 штук, одноразовые перчатки 500 штук |
| 40 | Обеспечение режима термометрии, наличие бесконтактных термометров | наличие/отсутствие(исходя из численности обучающихся (воспитанников): до 100 человек – 2 штуки; от 100 до 250 человек – 5 штук;свыше 250 человек – 10 штук) | Имеются в наличии – 10 штук |
| **Раздел 7. Антитеррористическая защищенность образовательной организации** |
| 41 | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области | предписание/акт проверки (указать реквизиты)1) количество неустраненных недостатков;2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек;3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения;4) отчеты об устранении недостатков | Акт обследования и категорирования от 07.04.2022г. 1) заключен контракт на замену ограждения № 0362300010022000004 от 15.04.20222) 03) 0 4) отчет об устранении недостатков в наличии, 01.08.2022 г.  |
| 42 | Паспорт безопасности образовательной организации (указать категорию опасности объекта (территории)) | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях:1) ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» (дата)2) УФСБ России по Свердловской области (дата)3) ОНД округа Ревда городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по СО (дата.) | Паспорт разработан, согласован в подразделениях:1) ФГКУ «УВО ВНГ России по СО» (08.04.2022 г.)2) УФСБ России по Свердловской области (08.04.2022)3) ОНД округа Ревда городского округа Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по СО (08.04.2022 г.) |
| 43 | Наличие ответственных лицпо антитеррористической защищенности объекта (территории) | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 110-Д от 06.05.2021 «О назначении ответственных лиц за антитеррористическую безопасность» |
| 44 | Проведение обучения, инструктажей по антитеррористической укрепленности | 1) количество обученных сотрудников; 2) количество инструктажей | 1) 3 (Трушкова Ю.С., Фильченко М.С., Янборисов А.Р.)2) инструктажи проводятся 2 раза в год, факт проведения фиксируется в Журнале инструктажей  |
| 45 | Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта | наличие/отсутствие, указать реквизиты | В наличии, утвержден Приказом №122-Д от 26.07.2022г. |
| 46 | Обеспечение пропускногои внутриобъектового режимов  | наличие/отсутствие, указать реквизиты документа | В наличии (Положение об организации пропускного и внутриобъектового режима, утверждено приказом №149-Д от 29.07.2019г. с изменениями) |
| 47 | Организация физической охраны  | 1) предусмотрена в штатном расписании (вахтер, сторож);2) заключен договор с подразделением Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (указать реквизиты);3) заключен договор с частным охранным предприятием (указать реквизиты) | 1) нет2) нет3) заключен контракт с охранной организацией № 0362300010022000001 от 22.02.2022 |
| 48 | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;3) договор на обслуживание (указать реквизиты);4) КТС отсутствует (причина, принимаемые меры);5) КТС не обслуживается (причина, меры) | 1) тревожная сигнализация экстренного вызова наряда полиции в исправном состоянии.2) КТС выведена в ОВО по г.Полевскому –филиал ФГКУ «УВО ГУ МВД РФ по Свердловской области».3) Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию кнопки тревожной сигнализации № 09/01 от 14.01.2022Договор об экстренном реагировании нарядов вневедомственной охраны в случае срабатывания тревожной сигнализации № 152 от 14.01.2022 г.Ответственным лицом за работоспособность КТС назначена заместитель директора по АХЧ Петрова Д.П. (приказ № 110-Д от 06.05.2021 г.)  |
| 49 | Оборудование объектов (территорий) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещенияо возникновении чрезвычайной ситуации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличии, исправны
2. Договор №08/01 от 14.01.2022г.
 |
| 50 | Система охранной сигнализации | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. В наличии, исправна
2. Договор №08/01 от 14. 01.2022г.
 |
| 51 | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации);2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру);3) вывод изображения;4) договор на обслуживание (указать реквизиты) | 1) система видеонаблюдения и видеорегистрации установлена по периметру и внутри образовательного учреждения. 2) Количество камер – 16 (в том числе: 8 внутренних камер, 8 наружных)3) Вывод изображения на монитор, размещенный на вахте, при входе в ОО4) ответственным лицом за функционирование видеонаблюдения назначена заместитель директора по АХЧ Петрова Д.П. (Приказ. №110-Д от 06.05.2021).5) договор на техническое обслуживание и сопровождение программного обеспечения системы видеонаблюдения № 12/01 от 14.01.2022 |
| 52 | Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализациии средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии |
| 53 | Оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий),контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии  |
| 54 | Оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии – на входе в здание у охранника |
| 55 | Оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; | 1) наличие и исправность;2) договор на обслуживание (указать реквизиты); 3) отсутствует (причина, принимаемые меры);4) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1. в наличии – СКУД;
2. обслуживание системы допуска осуществляется в соответствии с п.п. 9.1 п.9 Муниципального Контракта № 0362300010020000001 от 23.07.2020. Гарантийный срок на СКУД 3 года
 |
| 56 | Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | В наличии |
| 57 | Оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую территорию объекта (территории) | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Въезд на территорию осуществляется только по согласованию и только определенного служебного транспорта, в сопровождении ответственного сотрудника.  |
| 58 | Оснащение въездов на объект (территорию) средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами | 1) наличие;2) отсутствует (причина, принимаемые меры) | Отсутствует. Въезд на территорию осуществляется только по согласованию и только определенного служебного транспорта в сопровождении ответственного сотрудник.. |
| 59 | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения;2) состояние ограждения | 1) наличие ограждения – в наличии;2) состояние ограждения – удовлетворительное. |
| 60 | Оснащение объектов (территорий) системой наружного освещения | 1) наличие;2) исправность | 1) в наличии 2) исправно |
| **Раздел 8. Информационная безопасность** |
| 61 | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт ревизии №7 библиотечного фонда с Федеральным списком экстремистских материалов от 25.07.2022 г. |
| 62 | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | наличие/отсутствие  | В наличии, с февраля 2020 ОО подключена к сети Интернет как Представитель СЗО  |
| 63 | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет | указать количество | 74 |
| 64 | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | наличие/отсутствие (указать реквизиты документа) | В наличии, предусмотрено как Представителю СЗО (Регламент взаимодействия ПАО «Ростелеком» и МБОУ ПГО «СОШ № 16» и технической поддержки качества услуг передачи данных, оказываемых по государственному контракту № 0173100007519000082\_144316) |
| 65 | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) наименование и тип контент-фильтра;2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | Дополнительно контент-фильтр на компьютерах не установлен |
| 66 | Проверка исправности контентной фильтрации | даты проверок (указать реквизиты документа) | Акт №8 проверки исправности контентной фильтрации от 25.07.2022г. |
| 67 | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты приказа руководителя образовательной организации | Приказ № 7 – Д от 13.01.2022 г. |
| **Раздел 9. Безопасность дорожного движения** |
| 68 | Безопасность школьных перевозок | 1) наличие приказа руководителя образовательной организации о назначении ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения (указать реквизиты);2) наличие лицензии по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (указать реквизиты);3) наличие договора на оказание телематических услуг (ГЛОНАСС) (указать реквизиты);4) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию;5) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения;6) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты);7) дата последнего технического осмотра (указать реквизиты документа);8) укомплектованность водителями;9) стаж работы водителя, обучение | ОО школьные перевозки не осуществляет |
| 69 | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | * 1. наличие (в том числе визуализированного паспорта);
	2. паспорт утвержден (дата);
	3. паспорт согласован в территориальном отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата);
	4. паспорт согласован в администрации муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области (дата)
 | 1) Паспорт дорожной безопасности (в том числе визуализированный) в наличии2) Паспорт утвержден 01.07.2022 г.3) Паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (05.07.2022 г.) |
| 70 | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка | наличие/отсутствие | Площадка по обучению детей правилам дорожного движения внутришкольная, размещена на 1 этаже  |
| 71 | Наличие класса «Светофор» | наличие/отсутствие | Класс «Светофор» отсутствует |
| 72 | Наличие уголков безопасности дорожного движения | наличие/отсутствие | Уголки безопасности дорожного движения в наличии, в каждом кабинете и на 1 этаже |
| 73 | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиями национальных стандартов Российской Федерации | 1. наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода;
2. количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом;
3. наличие и состояние тротуаров
4. на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части
 | 1) ограждение в наличии, состояние удовлетворительное.2) Пешеходный переход – 1 шт.3) Тротуары в наличии, состояние удовлетворительное |
| **Раздел 10. Охрана труда** |
| 74 | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | Ответственное лицо – зам. директора по АХЧ Петрова Д.П. (приказ №168/1-К от 01.07.2022г.) |
| 75 | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива (Протокол № 2 от 06.12.2021) |
| 76 | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | 1) обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты);2) обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | 1) обучение руководителя пройдено (протокол № 45 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от 11.03.2022 г.)2) Уполномоченный по охране труда Царегородцева Е.В. (протокол № 45 заседания комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников от 11.03.2022 г.)Зам. директора по АХЧ Петрова Д.П. (удостоверение № 22822 от 14.05.2021 г.) |
| 77 | Наличие плана работы по охране трудаи профилактике детского травматизма в образовательной организации | наличие/отсутствие | План деятельности МБОУ ПГО «СОШ № 16» в сфере профилактики травматизма на 2022-2023 учебный год находится в разработке, утверждение до 01.09.2022 г. |
| 78 | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Имеются в наличииПриказ № 40-Д от 28.02.2022 г. |
| 79 | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда | наличие/отсутствие | В наличии |
| 80 | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | Инструктажи по вопросам охраны труда проводятся с периодичностью 2 раза в год и по необходимости |
| 81 | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | 1) количество рабочих мест, всего;2) количество аттестованных рабочих мест;3) количество неаттестованных рабочих мест,4) планируемые сроки аттестации | 1. 56
2. 56
3. 0
4. 2025г.
 |
| **Раздел 11. Ремонтные работы** |
| 82 | Проведение капитального ремонта | виды работ | Капитальный ремонт не проводился |
| 83 | Проведение текущего ремонта | виды работ | Заменены 1 камера наружного видеонаблюдения и 2 камеры внутренниеЗатирка и покраска стен в коридорах 1,2,3 этажей, на лестничных площадках, эвакуационных выходахКосметический ремонт в учебных кабинетах 103, 104, 202, 203, 204, 210, 310. Покраска полов в коридорах 1,2,3 этажейТекущий ремонт туалетов: 1,2,3 этажи.Покрытие пола линолеумом в кабинете 104, 203.Ремонт крыльца на центральном входе (штукатурка, затирка, покраска)Текущий ремонт столовой: полаБлагоустройство территории: замена ограждения по периметру земельного участка школы, выравнивание поверхности Текущий ремонт спортивного зала, частичная окраска стен, половРемонт крыльца запасного выхода по проекту Доступная среда |
| 84 | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2022 годи последующие годы | Ремонт и замена кровлиЗамена окон ПВХ в учебных кабинетах, рекреациях школы Ремонт школьного информационно-библиотечного центраПерепланировка 1 этажа, ввод в эксплуатацию уч. кабинета для класса КРОЗамена канализации и оборудование туалета для инвалидовЗамена оконных блоков и ремонт спортзала, Ремонт крыльца запасного выхода (левого) Кронирование и спил тополей на территории школы |